## ф.1.1
Лист №
форма 1.1
Приложение №1
к Методическим указаниям по расчету уровня надежности
и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг
для территориальных сетевых организаций
Форма 1.1 - Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг
АО "ЦКБ ТИТАН" за 2014 г.
№ | Обосновывающие данные для расчета * | Продолжительность прекращения, час. | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 | 2 | 3 | 4
1 | База актов расследования ТН, форма учёта нарушений в сети 0,4 кВ в январе 2014 г. | 0 | 109
2 | База актов расследования ТН, форма учёта нарушений в сети 0,4 кВ в феврале 2014 г. | 0 | 109
3 | База актов расследования ТН, форма учёта нарушений в сети 0,4 кВ в марте 2014 г. | 0 | 109
4 | База актов расследования ТН, форма учёта нарушений в сети 0,4 кВ в апреле 2014 г. | 0 | 109
5 | База актов расследования ТН, форма учёта нарушений в сети 0,4 кВ в мае 2014 г. | 0 | 109
6 | База актов расследования ТН, форма учёта нарушений в сети 0,4 кВ в июне 2014 г. | 0 | 109
7 | База актов расследования ТН, форма учёта нарушений в сети 0,4 кВ в июле 2014 г. | 0 | 109
8 | База актов расследования ТН, форма учёта нарушений в сети 0,4 кВ в августе 2014 г. | 0 | 109
9 | База актов расследования ТН, форма учёта нарушений в сети 0,4 кВ в сентябре 2014 г. | 0 | 109
10 | База актов расследования ТН, форма учёта нарушений в сети 0,4 кВ в октябре 2014 г. | 0 | 109
11 | База актов расследования ТН, форма учёта нарушений в сети 0,4 кВ в ноябре 2014 г. | 0 | 109
12 | База актов расследования ТН, форма учёта нарушений в сети 0,4 кВ в декабре 2014 г. | 0 | 109
| Итого | 0 | 109
| Зам.генерального директора- технический директор | Д.Ю.Косиченко
(должность) |  | (Ф.И.О.) | (подпись)
| Главный энергетик | В.А.Котовский
(должность) |  | (Ф.И.О.) | (подпись)
* В том числе на основе базы актов расследования технологических нарушений за соответствующий месяц.

## ф.1.2
Лист №
форма 1.2
Приложение №1
к Методическим указаниям по расчету уровня надежности
и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг
для территориальных сетевых организаций
Форма 1.2 - Расчет показателя средней продолжительности прекращений
передачи электрической энергии СО АО "ЦКБ ТИТАН"
Максимальное за расчетный период г. число точек присоединения (максимальное значение по гр. 4 формы 1.1) | 109
Суммарная продолжительность прекращений передачи электрической энергии, час. (Тпр) (сумма по гр. 3 формы 1.1) | 0
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | 0
Зам.генерального директора- технический директор | Д.Ю.Косиченко
(должность) (Ф.И.О.) | (подпись)
Главный энергетик | В.А.Котовский
(должность) (Ф.И.О.) | (подпись)
Note on B18: Автор: максимальное значение по гр.4 формы 1.1
Note on B20: Автор: формула №1 метод указаний приказ от 29 июня 2010г. №296 Минестерства энергетики РФ.

## ф.1.4
Лист №
форма 1.4
Приложение №1
к Методическим указаниям по расчету уровня надежности
и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг
для территориальных сетевых организаций
Форма 1.4 -Отчетные данные электросетевой организации по фактическим значениям показателей надежности
и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования <1> (для долгосрочных периодов регулирования, начавшихся до 2014 года)
Наименование показателя | Мероприятия, направленные на улучшение показателя 2 | Описание (обоснование) | Значение показателя на:
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | 1. Монтаж АВР на ПС и РП | Снижение времени перерывов в электроснабжении | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
|  |  | (год) | (год) | (год) | (год) | (год)
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Показатель качества предоставления возможности технологического присоединения (Птпр) | - | Объединение не присоединяет новых субабонентов | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
|  |  | (год) | (год) | (год) | (год) | (год)
|  |  | - | - | - | - | -
Показатель уровня качества оказываемых услуг территориальных сетевых организаций (Птсо) | - | - | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
|  |  | (год) | (год) | (год) | (год) | (год)
|  |  | 0.8975 | 0.8975 | 0.92194 | 0.94097 | 0.94097
____*_Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования, с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.
Зам.генерального директора- технический директор |  | Д.Ю.Косиченко
(должность) |  | (Ф.И.О.) |  |  |  | (подпись)
Главный энергетик |  | В.А.Котовский
(должность) |  | (Ф.И.О.) |  |  |  | (подпись)
2 Информация предоставляется справочно.
Note on D16: Автор: Кол-во заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования, с указанием года отчетного расчетного периода.

## ф6.1
Приложение №6
|  | к Методическим указаниям по расчету уровня надежности | [21 empty] | Лист №
|  | и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг | [21 empty] | форма 6.1
для территориальных сетевых организаций
Форма 6.1 - Расчет значения индикатора информативности(для долгосрочных периодов регулирования, начавшихся до 2014г)
СО АО "ЦКБ ТИТАН"
Наименование параметра (критерия), характеризующего индикатор | Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависимость | Оценочный балл | Примечание | Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависимость | Оценочный балл | Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависимость | Оценочный балл | Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависимость | Оценочный балл | Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависимость | Оценочный балл
| фактическое (Ф) 2012 | плановое (П) 2012 |  |  |  |  | фактическое (Ф)2013 | плановое (П) 2013 |  |  |  | фактическое (Ф)2014 | плановое (П) 2014 |  |  |  | фактическое (Ф)2015 | плановое (П) 2015 |  |  |  | фактическое (Ф)2016 | плановое (П) 2016
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Возможность личного приема заявителей и потребителей услуг уполномоченными должностными лицами территориальной сетевой организации - всего, | - | - | - | - | 2 | среднеарифметическое п.1.1. и п.1.2. | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2
в том числе, по критериям:
1.1. Количество структурных подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг в процентном отношении к общему количеству структурных подразделений | 3 | 3 | 100 | прямая | 2 |  | 3 | 3 | 100 | прямая | 2 | 1 | 3 | 33.3333 | прямая | 3 | 1 | 1 | 100 | прямая | 2 | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
1.2. Количество утвержденных территориальной сетевой организацией в установленном порядке организационно-распорядительных документов по вопросам работы с заявителями и потребителями услуг - всего, шт. | 9 | 9 | 100 | прямая | 2 |  | 9 | 9 | 100 | прямая | 2 | 3 | 9 | 33.3333 | прямая | 3 | 3 | 3 | 100 | прямая | 2 | 3 | 3 | 100 | прямая | 2
в том числе:
а) регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг, шт. | 1 | 1 | 100 | - |  |  | 1 | 1 | 100 | - |  | 1 | 1 | 100 | - |  | 1 | 1 | 100 | - |  | 1 | 1 | 100 | -
б) наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями услуг (наличие - 1, отсутствие - 0), шт. | 1 | 1 | 100 | - |  |  | 1 | 1 | 100 | - |  | 1 | 1 | 100 | - |  | 1 | 1 | 100 | - |  | 1 | 1 | 100 | -
в) должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг, шт. | 5 | 5 | 100 | - |  |  | 5 | 5 | 100 | - |  | 5 | 5 | 100 | - |  | 5 | 5 | 100 | - |  | 5 | 5 | 100 | -
г) утвержденные территориальной сетевой организацией в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг, шт. | 2 | 2 | 100 | - |  |  | 2 | 2 | 100 | - |  | 3 | 2 | 150 | - |  | 3 | 3 | 100 | - |  | 3 | 3 | 100 | -
2. Наличие телефонной связи для обращений потребителей услуг к уполномоченным должностным лицам территориальной сетевой организации, | - | - | - | - | 2 | среднеарифметическое п.2.1., п.2.2. и п.2.3. | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1.6667 | - | - | - | - | 1.6667 | - | - | - | - | 1.6667
в том числе по критериям:
2.1. Наличие единого телефонного номера для приема обращений потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 2 |  | 1 | 1 | 100 | прямая | 2 | 1 | 1 | 100 | прямая | 2 | 1 | 1 | 100 | прямая | 2 | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
2.2. Наличие информационно-справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 0 | 0 | прямая | 2 |  | 0 | 0 | 0 | прямая | 2 | 0 | 0 | 0 | прямая | 3 | 0 | 0 | 0 | прямая | 3 | 0 | 0 | 0 | прямая | 3
2.3. Наличие системы автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 0 | 0 | прямая | 2 |  | 0 | 0 | 0 | прямая | 2 | 0 | 0 | 0 | прямая |  | 0 | 0 | 0 | прямая |  | 0 | 0 | 0 | прямая
3. Наличие в сети Интернет сайта территориальной сетевой организации с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 2 |  | 1 | 1 | 100 | прямая | 2 | 1 | 1 | 100 | прямая | 2 | 1 | 1 | 100 | прямая | 2 | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
4. Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами (проведение - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 2 |  | 1 | 1 | 100 | прямая | 2 | 1 | 1 | 100 | прямая | 2 | 1 | 1 | 100 | прямая | 2 | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
5. Простота и доступность схемы обжалования потребителями услуг действий должностных лиц территориальной сетевой организации, по критерию | - | - | - | - | 2 |  | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2
5.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) территориальной сетевой организации в ходе исполнения своих функций в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0
6. Степень полноты, актуальности и достоверности предоставляемой потребителям услуг информации о деятельности территориальной сетевой организации - всего, | - | - | - | - | 2 | среднеарифметическое п.6.1. и п.6.2. | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1.5 | - | - | - | - | 1.5
в том числе по критериям:
6.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности территориальной сетевой организации в процентах от общего количества поступивших обращений | 25 | 25 | 100 | обратная | 2 |  | 25 | 25 | 100 | обратная | 2 | 0 | 25 | 0 | обратная | 1 | 0 | 0 | 100 | обратная | 2 | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
6.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта территориальной сетевой организацией в соответствии с нормативными правовыми актами, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 0 | обратная | 2 |  | 0 | 0 | 0 | обратная | 2 | 0 | 0 | 0 | обратная | 1 | 0 | 0 | 0 | обратная | 1 | 0 | 0 | 0 | обратная | 1
7. Итого по индикатору информативности | - | - | - | - | 2 | среднеарифметическое п.1, п.2, п.3, п.4, п.5 и п.6 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1.9444 | - | - | - | - | 1.8611 | - | - | - | - | 1.8611
Зам.генерального директора- технический директор |  | Д.Ю.Косиченко
(должность) | (Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
Главный энергетик |  | В.А.Котовский
(должность) | (Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
Note on C17: :

## ф.6.2
Приложение №6
к Методическим указаниям по расчету уровня надежности
|  | и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг | [21 empty] | Лист №
|  | для территориальных сетевых организаций | [21 empty] | форма 6.2
Форма 6.2 - Расчет значения индикатора исполнительности (для долгосрочных периодов регулирования, начавшихся до 2014г)
СО АО "ЦКБ ТИТАН"
Наименование параметра (критерия), характеризующего индикатор | Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависимость | Оценочный балл | Примечание | Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависимость | Оценочный балл | Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависимость | Оценочный балл | Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависимость | Оценочный балл | Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависимость | Оценочный балл
| фактическое (Ф) 2012 | плановое (П) 2012 |  |  |  |  | фактическое (Ф)2013 | плановое (П) 2013 |  |  |  | фактическое (Ф)2014 | плановое (П) 2014 |  |  |  | фактическое (Ф)2015 | плановое (П) 2015 |  |  |  | фактическое (Ф)2016 | плановое (П) 2016
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Соблюдение требований нормативных правовых актов и договорных обязательств при оказании услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей услуг (заявителей) к объектам электросетевого хозяйства территориальной сетевой организации - всего, | - |  | - | - | 0.5 | среднеарифметическое п.1.1. и п.1.2. | - |  | - | - | 0.5 | - |  | - | - | 0.25 | - |  | - | - | 0.5 | - |  | - | - | 0.5
в том числе, по критериям:
1.1. Среднее время на подготовку и направление проекта договора на осуществление технологического присоединения заявителю, дней | 30 | 30 | 100 | обратная | 0.5 |  | 30 | 30 | 100 | обратная | 0.5 | 0 | 30 | 0 | обратная | 0.25 | 14 | 14 | 100 | обратная | 0.5 | 14 | 14 | 100 | обратная | 0.5
1.2. Среднее время на выполнение относящейся к территориальной сетевой организации части технических условий по договору на осуществление технологического присоединения, дней | 30 | 30 | 100 | обратная | 0.5 |  | 30 | 30 | 100 | обратная | 0.5 | 0 | 30 | 0 | обратная | 0.25 | 30 | 30 | 100 | обратная | 0.5 | 30 | 30 | 100 | обратная | 0.5
2. Соблюдение сроков по процедурам взаимодействия с потребителями услуг (заявителями) - всего, | - |  | - | - | 0.5 | среднеарифметическое п.2.1., п.2.2. и п.2.3. | - |  | - | - | 0.5 | - |  | - | - | 0.58333 | - |  | - | - | 0.66667 | - |  | - | - | 0.66667
в том числе по критериям:
2.1. Среднее время, затраченное территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг (заявителю), дней | 30 | 30 | 100 | обратная | 0.5 |  | 30 | 30 | 100 | обратная | 0.5 | 0 | 30 | 0 | обратная | 0.25 | 14 | 14 | 100 | обратная | 0.5 | 14 | 14 | 100 | обратная | 0.5
2.2. Среднее время, необходимое для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг: | - | - | - | обратная | 0.5 |  | - | - | - | обратная | 0.5 | - | - | - | обратная | 0.75 | - | - | - | обратная | 0.75 | - | - | - | обратная | 0.75
а) для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, дней | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
б) для остальных потребителей услуг, дней | 60 | 60 | 100 | - | 0.5 |  | 60 | 60 | 100 | - | 0.5 | 0 | 60 | 0 | - | 0.25 | 60 | 60 | 100 | - | 0.5 | 60 | 60 | 100 | - | 0.5
2.3. Количество случаев отказа от заключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по передаче электрической энергии в процентах от общего количества заключенных территориальной сетевой организацией договоров с потребителями услуг (заявителями), кроме физических лиц | - | - | - | обратная | 0.5 |  | - | - | - | обратная | 0.5 | - | - | - | обратная | 0.75 | - | - | - | обратная | 0.75 | - | - | - | обратная | 0.75
3. Отсутствие (наличие) нарушений требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, по критерию | - | - | - | обратная | 0.5 |  | - | - | - | обратная | 0.5 | - | - | - | обратная | 0.75 | - | - | - | обратная | 0.75 | - | - | - | обратная | 0.75
3.1. Количество установленных вступившим в законную силу решением антимонопольного органа и (или) суда нарушений территориальной сетевой организацией требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, в том числе, по фактам дискриминации потребителей услуг по доступу к услугам территориальной сетевой организации, а также по порядку оказания этих услуг, в процентах от общего количества поступивших заявок на технологическое присоединение | - | - | - | - | 0.5 |  | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - | - | - | -
4. Отсутствие (наличие) нарушений требований законодательства Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов), по критерию | - | - | - | обратная | 0.5 |  | - | - | - | обратная | 0.5 | - | - | - | обратная | 0 | - | - | - | обратная | 0 | - | - | - | обратная | 0
4.1. Количество установленных вступившим в законную силу решением антимонопольного органа и (или) суда нарушений территориальной сетевой организацией требований в части государственного регулирования цен (тарифов), в процентах от общего количества поступивших заявок на технологическое присоединение | - | - | 100 |  | 0.5 |  | - | - | 100 |  | 0.5 | - | - | 100 |  |  | - | - | 100 |  |  | - | - | 100
5. Соблюдение требований нормативных правовых актов Российской Федерации по поддержанию качества электрической энергии, по критерию | - | - | - | - | 0.5 |  | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | 0.75 | - | - | - | - | 0.75 | - | - | - | - | 0.75
5.1. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество электрической энергии, в процентах от общего количества поступивших обращений | - | - | - | обратная | 0.5 |  | - | - | - | обратная | 0.5 | - | - | - | обратная | 0.75 | - | - | - | обратная | 0.75 | - | - | - | обратная | 0.75
6. Наличие взаимодействия с потребителями услуг при выводе оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации | - | - | - | - | 0.35 | среднеарифметическое п.6.1. и п.6.2. | - | - | - | - | 0.35 | - | - | - | - | 0.625 | - | - | - | - | 0.625 | - | - | - | - | 0.625
в том числе по критериям:
6.1. Наличие (отсутствие) установленной процедуры согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 0.2 |  | 1 | 1 | 100 | прямая | 0.2 | 1 | 1 | 100 | прямая | 0.5 | 1 | 1 | 100 | прямая | 0.5 | 1 | 1 | 100 | прямая | 0.5
6.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых территориальной сетевой организацией графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации, в процентах от общего количества поступивших обращений, кроме физических лиц | - | - | - | обратная | 0.5 |  | - | - | - | обратная | 0.5 | - | - | - | обратная | 0.75 | - | - | - | обратная | 0.75 | - | - | - | обратная | 0.75
7. Соблюдение требований нормативных правовых актов по защите персональных данных потребителей услуг (заявителей), по критерию | - | - | - | обратная | 0.2 |  | - | - | - | обратная | 0.2 | - | - | - | обратная | 0.25 | - | - | - | обратная | 0.25 | - | - | - | обратная | 0.25
7.1. Количество обращений потребителей услуг (заявителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг (заявителей), в процентах от общего количества поступивших обращений | - | - | - | - | 0.2 |  | - | - | - | - | 0.2 | 0 | 0 | 0 | обратная | 0.25 | 0 | 0 | 0 | обратная | 0.25 | 0 | 0 | 0 | - | 0.25
8. Итого по индикатору исполнительности | - | - | - | - | 0.425 | среднеарифметическое п.1, п.2, п.3, п.4, п.5, п.6 и п.7 | - | - | - | - | 0.425 | - | - | - | - | 0.45833 | - | - | - | - | 0.50694 | - | - | - | - | 0.50694
Зам.генерального директора- технический директор | Д.Ю.Косиченко
(должность) | (Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
Главный энергетик | В.А.Котовский
(должность) | (Ф.И.О.) |  |  | (подпись)

## ф.6.3
Приложение №6
к Методическим указаниям по расчету уровня надежности
|  | и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг | [22 empty] | Лист №
|  | для территориальных сетевых организаций | [22 empty] | форма 6.3
Форма 6.3 - Расчет значения индикатора результативности обратной связи(для долгосрочных периодов регулирования, начавшихся до 2014г)
СО АО "ЦКБ ТИТАН"
Наименование параметра (критерия), характеризующего индикатор | Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависимость | Оценочный балл | Примечание | Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависимость | Оценочный балл | Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависимость | Оценочный балл | Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависимость | Оценочный балл | Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависимость | Оценочный балл
| фактическое (Ф) 2012 | плановое (П) 2012 |  |  |  |  | фактическое (Ф)2012 | плановое (П) 2013 |  |  |  | фактическое (Ф)2014 | плановое (П) 2014 |  |  |  | фактическое (Ф)2015 | плановое (П) 2015 |  |  |  | фактическое (Ф)2016 | плановое (П) 2016
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Наличие структурного подразделения территориальной сетевой организации по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 2 |  | 1 | 1 | 100 | прямая | 2 | 1 | 1 | 100 | прямая | 2 | 1 | 1 | 100 | прямая | 2 | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
2. Степень удовлетворения обращений потребителей услуг | 0 | 0 | 100 | обратная | 2 | среднеарифметическое п.2.1., п.2.2., п.2.3., п.2.4., п.2.5. и п.2.6. | - | - | 100 | обратная | 2 | - | - | 100 | обратная | 2.1667 | - | - | 100 | обратная | 2 | - | - | 100 | обратная | 2
в том числе по критериям: | [8 empty] | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100
2.1. Общее количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | 2 |  | 0 | 0 | 100 | обратная | 2 | 0 | 0 | 100 | обратная | 2 | 0 | 0 | 100 | обратная | 2 | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
2.2. Количество принятых мер по результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | прямая | 2 |  | 0 | 0 | 100 | прямая | 2 | 0 | 0 | 100 | прямая | 2 | 0 | 0 | 100 | прямая | 2 | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
2.3. Количество обращений, связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п. 2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в п. 2.2 настоящей формы, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | 2 |  | 0 | 0 | 100 | обратная | 2 | 0 | 0 | 100 | обратная | 2 | 0 | 0 | 100 | обратная | 2 | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
2.4. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых территориальной сетевой организацией, поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | 2 |  | 0 | 0 | 100 | обратная | 2 | 0 | 0 | 100 | обратная | 2 | 0 | 0 | 100 | обратная | 2 | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
2.5. Количество отзывов и предложений по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, поступивших через обратную связь, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | прямая | 2 |  | 0 | 0 | 100 | прямая | 2 | 0 | 0 | 100 | прямая | 2 | 0 | 0 | 100 | прямая | 2 | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
2.6. Количество реализованных изменений в деятельности организации, направленных на повышение качества обслуживания потребителей услуг, шт. | 3 | 3 | 100 | прямая | 2 |  | 3 | 3 | 100 | прямая | 2 | 0 | 3 | 0 | прямая | 3 | 0 | 0 | 100 | прямая | 2 | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
3. Оперативность реагирования на обращения потребителей услуг - всего, | - | - | - | - | 2 | среднеарифметическое п.3.1. и п.3.2. | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2
в том числе по критериям:
3.1. Средняя продолжительность времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг, дней | 7 | 7 | 100 | обратная | 2 |  | 7 | 7 | 100 | обратная | 2 | 7 | 7 | 100 | обратная | 2 | 7 | 7 | 100 | обратная | 2 | 7 | 7 | 100 | обратная | 2
3.2. Взаимодействие территориальной сетевой организации с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством: | 0 | 0 | 100 | прямая | 2 |  | 0 | 0 | 100 | прямая | 2 | 0 | 0 | 100 | прямая | 2 | 0 | 0 | 100 | прямая | 2 | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
а) письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100 | прямая | 2 |  | 0 | 0 | 100 | прямая | 2 | 0 | 0 | 100 | прямая | 2 | 0 | 0 | 100 | прямая | 2 | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
б) электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100 | прямая | 2 |  | 0 | 0 | 100 | прямая | 2 | 0 | 0 | 100 | прямая | 2 | 0 | 0 | 100 | прямая | 2 | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
в)* системы автоинформирования, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100 | прямая | 2 |  | 0 | 0 | 100 | прямая | 2 | 0 | 0 | 100 | прямая | 2 | 0 | 0 | 100 | прямая | 2 | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
4. Индивидуальность подхода к потребителям услуг льготных категорий, по критерию | 0 | 0 | 100 | обратная | 2 |  | 0 | 0 | 100 | обратная | 2 | 0 | 0 | 100 | обратная | 2 | 0 | 0 | 100 | обратная | 2 | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
4.1. Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворительность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100 | обратная | 2 |  | 0 | 0 | 100 | обратная | 2 | 0 | 0 | 100 | обратная | 2 | 0 | 0 | 100 | обратная | 2 | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
5. Оперативность возмещения убытков потребителям услуг при несоблюдении территориальной сетевой организацией обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами и договорами | - | - | - | - | 2 | среднеарифметическое п.5.1. и п.5.2. | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2
в том числе по критериям: | [6 empty] | - | - | - |  |  | - | - | - |  |  | - | - | - |  |  | - | - | -
5.1. Средняя продолжительность времени на принятие территориальной сетевой организацией мер по возмещению потребителю услуг убытков, месяцев | 0 | 0 | - | обратная | 2 |  | 0 | 0 | - | обратная | 2 | 0 | 0 | 0 | обратная | 1 | 0 | 0 | 0 | обратная | 1 | 0 | 0 | 0 | обратная | 1
5.2. Доля потребителей услуг,получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) территориальной сетевой организацией своих обязательств, от числа потребителей, в пользу которых было вынесено судебное решение, или возмещение было произведено во внесудебном порядке, %, | 0 | 0 | - | прямая | 2 |  | 0 | 0 | - | прямая | 2 | 0 | 0 | 0 | прямая | 3 | 0 | 0 | 0 | прямая | 3 | 0 | 0 | 0 | прямая | 3
6. Итого по индикатору результативности обратной связи | - | - | - | - | 2 | среднеарифметическое п.1, п.2, п.3, п.4, и п.5 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2.0333 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2
Зам.генерального директора- технический директор | Д.Ю.Косиченко
(должность) | (Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
Главный энергетик | В.А.Котовский
(должность) | (Ф.И.О.) |  |  | (подпись)

## ф.6.4
| Приложение №6 | [5 empty] | Лист №
| к Методическим указаниям по расчету уровня надежности | [5 empty] | форма 6.4
и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг
для территориальных сетевых организаций
Форма 6.4 - Отчетные данные территориальных сетевых организаций по фактическим значениям
параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества, на каждый расчетный период
регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования <1> (для долгосрочных периодов регулирования, начавшихся до 2014 года)
сетевой организации АО "ЦКБ ТИТАН"
Наименование показателя | Значение показателя на:
Предлагаемые плановые значения параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества ** | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016
| (год) | (год) | (год) | (год) | (год)
Ин информативности | 2 | 2 | 1.9444 | 1.8611 | 1.8611 | 1.8611 | 1.8611
1.1. | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.2. а) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.2. б) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.2. в) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
1.2. г) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
2.1. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5.1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1. | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ис исполнительности | 0.425 | 0.425 | 0.45833 | 0.50694 | 0.50694 | 0.50694 | 0.50694
1.1. | 30 | 30 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14
1.2. | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30
2.1. | 30 | 30 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14
2.2. а) | - | - | - | - | - | - | -
2.2. б) | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60
2.3. | - | - | - | - | - | - | -
3.1. | - | - | - | 0 | - | 0 | -
4.1. | - | - | - | - | - | - | -
5.1. | - | - | - | - | - | - | -
6.1. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6.2. | - | - | - | - | - | - | -
7.1. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Рс обратной связи | 2 | 2 | 2.0333 | 2 | 2 | 2 | 2
1. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2.1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
3.2. а) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. б) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. в) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Предлагаемое плановое значение показателя уровня качества оказываемых услуг территориальной сетевой организации | 0.8975 | 0.8975 | 0.92194 | 0.94097 | 0.94097 | 0.94097 | 0.94097
Зам.генерального директора- технический директор |  | Д.Ю.Косиченко
Главный энергетик |  | В.А.Котовский
(подпись)

## ф.3.1.
Лист №
форма 3.1
Приложение N 3
к методическим указаниям
по расчету уровня надежности
и качества поставляемых товаров
и оказываемых услуг для организации
по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической
сетью и территориальных
сетевых организаций
ФОРМЫ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ УРОВНЯ
КАЧЕСТВА ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
Форма 3.1 - Отчетные данные для расчета значения
показателя качества рассмотрения заявок на технологическое
присоединение к сети в период 2014 года
АО "ЦКБ "ТИТАН"
Наименование электросетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель | Число, шт.
1 | 2
Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. ( | 0
Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. ( | 0
Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети ( | 1
Зам.генерального директора- технический директор | Д.Ю.Косиченко
(должность) | (Ф.И.О.) |  | (подпись)
Главный энергетик | В.А.Котовский
(должность) | (Ф.И.О.) |  | (подпись)

## ф.3.2.
Лист №
форма 3.2
Форма 3.2 - Отчетные данные для расчета значения
показателя качества исполнения договоров об осуществлении
технологического присоединения заявителей
к сети, в период 2014 года
АО "ЦКБ "ТИТАН"
____________________________________________________________________
Наименование электросетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель | Число, шт.
1 | 2
Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. ( | 0
Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт. ( | 0
Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети ( | 1
Зам.генерального директора- технический директор | Д.Ю.Косиченко
(должность) | (Ф.И.О.) |  | (подпись)
Главный энергетик | В.А.Котовский
(должность) | (Ф.И.О.)

## ф.3.3.
Лист №
форма 3.3
Форма 3.3 - Отчетные данные для расчета значения
показателя соблюдения антимонопольного законодательства
при технологическом присоединении заявителей
к электрическим сетям сетевой организации,
в период 2014 года
АО "ЦКБ "ТИТАН"
Наименование электросетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель | Значение
1 | 2
Число вступивших в законную силу решений антимонопольного органа и (или) суда об установлении нарушений сетевой организацией требований антимонопольного законодательства Российской Федерации в части оказания услуг по технологическому присоединению в соответствующем расчетном периоде, шт. ( | 0
Общее число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных заявителями в соответствующий расчетный период, десятки шт. ( | 0
Показатель соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации ( | 1
Зам.генерального директора- технический директор | Д.Ю.Косиченко
(должность) | (Ф.И.О.) |  | (подпись)
Главный энергетик | В.А.Котовский
(должность) | (Ф.И.О.)

## ф7.1
Лист №
форма 7.1
Приложение №7
к Методическим указаниям по расчету уровня надежности
и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг
для территориальных сетевых организаций
Форма 7.1 -Фактические показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг электросетевой организации
АО "ЦКБ "ТИТАН"
№ |  | № формулы Методических указаний | Значение
1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | (1) | 0
2 | Показатель уровня качества оказываемых услуг организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, Птпр | 6.1 | 0
3 | Фактический показатель уровня качества оказываемых услуг территориальной сетевой организации (Птсо) | 6.2 | 0.9219
4 | Фактическое значение показателя Пп,Пп пл | 4,4.1 | 0
5 | Фактическое значение показателя Птпр, Ппл | 4,4.1 | 0
6 | Фактическое значение показателя Птсотсо,Ппл | 4,4.1 | 0.9219
7 | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад | п.7.1 Мет-х ук. | 0
8 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач (организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью) | п. 7.1 Методических указаний | 0
9 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач (территориальной сетевой организации) | п. 7.1 Методических указаний | 1
| Зам.генерального директора- технический директор | Д.Ю.Косиченко | ___________________
(подпись)
| Главный энергетик | В.А.Котовский | ___________________
(подпись)

## ф.7.2
Лист №
форма 7.2
Приложение №7
к Методическим указаниям по расчету уровня надежности
и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг
для территориальных сетевых организаций
Форма7.2 - Расчет фактического обобщенного показателя уровня надежности и качества оказываемых услуг
(для долгогсрочных периодов регулирования, начавшихся до 2014 года)
СО АО "ЦКБ ТИТАН"
Наименование | № формулы Методических указаний | Значение
1. коэффициент значимости показателя уровня надежности оказываемых услуг, α | - | Для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью: α = 0,75. Для территориальной сетевой организации: α = 0,65
2. коэффициент значимости показателя уровня качества оказываемых услуг, β | - | β = 1 - α
3. оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад | п. 7.1 | 0
4. оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач | п. 7.1 | 1
5. обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, Коб | 7 | 0.35
Зам.генерального директора- технический директор | Д.Ю.Косиченко
(должность) | (Ф.И.О.) | (подпись)
Главный энергетик | В.А.Котовский
(должность) | (Ф.И.О.) | (подпись)