Перечень мероприятий

по снижению размеров потерь в сетях, сроки их выполнения и источники финансирования АО «ЦКБ «Титан».

| № п/п | Наименование мероприятий | Затраты на внедрение, тыс.руб. | Ожидаемый экономический эффект, +(прибыль), - (убыток), тыс.руб. | Срок окупаемости, лет | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Реконструкция трансформаторных подстанций с заменой совтоловых силовых трансформаторов на современные сухие силовые трансформаторы 6/0,4кВ. | 4520 | +630 | 7 | Собственные средства |
| 2. | Реконструкция кабельных линий среднего (6кВ) и низкого напряжения (0,4 кВ). | 1547 | +188 | 8 | Собственные средства |
| 3. | Реконструкция РП-3 с заменой масляных выключателей на современные вакуумные. | 635 | +87 | 7 | Собственные средства |

Главный энергетик                                                            В.А.Котовский