## о нал.своб.мощ.35кВ и выше п11б
О наличии объема свободной для технологического присоединения
потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема
свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше.
(Пункт 11б Постановления Правительства РФ от 21.01.2004г.)
период | 2014 год | 2015 год
Наличие центров питания напряжением 35 кВ и выше на АО " ЦКБ "Титан"
1 квартал |  | отсутствуют
2 квартал |  | отсутствуют
3 квартал |  | отсутствуют
4 квартал | отсутствуют

## О режимах электропотр.пп11б,11г
Сведения о результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы объектов электросетевого хозяйства (п.11г , раздел II Постановления №24 от 21.01.2004г.)
и наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по центрам питания ниже 35кВт(п.11б, разд.II Постановление №24 от 21.01.2004г.)
АО "ЦКБ "Титан". |  |  | 3 квартал 2015г.
| № п/п | Наименование центра питания (ЦП) | Класс напряжения (кВ) | Суммарная установленная мощность трансформаторов | в том числе с разбивкой по источникам питания и согласованных Актах технологического присоединения сторонних и новых потребителей (АТП) |  |  |  | Объем максимальной мощности, зарезервированной в обеспечение согласованных Актов технологического присоединения сторонних и новых потребителей | Суммарная полная мощность ЦП по результатам измерения максимума нагрузки ЦП АО "ЦКБ "Титан" | Суммарная полная мощность ЦП с учетом зарезервированной в обеспечение АТП | Ограничения по допустимым нагрузкам элементов электрической сети (КЛ, ТТ, Тр) | Резервная мощность | Планируемый объем свободной мощности для технологического присоединения потребителей
|  |  |  | Sуст | Iс | IIс | IIIс | АТП
|  |  |  | МВА | МВА |  |  | Sатп, МВА | S рез атп, МВА | Sмакс, МВА | Sмакс (атп), МВА | Sогр, МВА | Sрез, МВА | Sсвоб, МВА
| 1 | РП-3 | 6 | 11.888 | 4.63 | 7.258 |  |  | 0.15 | 2.76 | 2.91 | 3.2 | 8.978 | 0.29
| 2 | РП-78 | 6 | 26.08 | 9 | 11.4 | 1.6 | 4.08 | 0.67 | 5.04 | 5.71 | 6.5 | 16.29 | 0.79
| 3 | ПС-3 | 6 | 7.38 | 3.63 | 2.63 |  | 1.12 | 0.08 | 2.29 | 2.37 | 5 | 3.89 | 2.63
| 4 | ПС-4 | 6 | 8.1 | 3.26 | 3.26 |  | 1.58 | 0.19 | 1.6 | 1.79 | 2.5 | 4.73 | 0.71
| 5 | КТП-61/62 | 6/0,4 | 2 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0.54 | 0.54 | 1.6 | 1.46 | 1.06
| 6 | ПС-11 | 6 | 5.4 | 5.08 |  |  | 0.32 | 0.04 | 0.92 | 0.96 | 1.6 | 4.12 | 0.64
| 7 | КТП-20 | 6/0,4 | 1.6 | 1.6 |  |  | 0 | 0 | 0.48 | 0.48 | 1.28 | 1.12 | 0.8
| 8 | КТП-21 | 6/0,4 | 1.6 | 1.6 |  |  | 0 | 0 | 0.47 | 0.47 | 1.28 | 1.13 | 0.81
| 9 | КТП-60 Т1 | 6/0,4 | 1.6 | 1.6 |  |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 1.28 | 1 | 0.68
Примечание:
Максимальная мощность, зарезервированная в обеспечение согласованных Актов технологического присоединения сторонних и новых потребителей определяется как разность между величиной максимальной мощности, определенной для стороннего потребителя в договоре энергоснабжения (АТП) и максимальной величиной мощности (часовое потребление) стороннего потребителя, зарегистрированной приборами учета в период действия договора электроснабжения (АТП).

## об аварийн.откл.11б
О сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам
территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями
или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства.
(пункт 11Б Постановления правительства РФ 24 от 21.01.2004г.)
Период | Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии 2015 год
январь | отключений не было
февраль | отключений не было
март | отключений не было
1 квартал | отключений не было
апрель | отключений не было
май | отключений не было
июнь | отключений не было
2 квартал | отключений не было
июль | отключений не было
август | отключений не было
сентябрь | отключений не было
3 квартал | отключений не было
октябрь
ноябрь
декабрь
4 квартал
год

## об усредн.велич.резерв.м11в(1)
Данные об усредненной величине резервируемой максимальной мощности за III квартал 2015 года
(согласно Постановления Правительства РФ №24 от 21.01.2004г., п.11в(1))
№ пп | Наименование сетевой организации | Тарифный уровень напряжения | По потребителям с максимальной мощностью свыше 670 кВт в рамках границ балансовой принадлежности |  |  |  | Двухставочный тариф на услуги по передаче |  | Одноставочный тариф на услуги по передаче, руб./МВтч
|  |  | Максималь ная мощность, МВт | Заявленная мощность, МВт | Резервируемая максимальная мощность, МВт | Прогнозный объем потребления э/э, МВтч | Ставка на оплату нормативных технолог. потерь руб./МВтч | Ставка на содержание сетей, руб./МВт в мес.
1. | АО "ЦКБ "Титан"
|  | ВН | 13.257 | 12.288 | 5.041 | 9.96 | 7.53 | 5314.79 | -
|  | СН1 | - | -
|  | СН2 | 2.239 | 3.468 | 1.324 |  |  |  | -
|  | НН | 0.007 | 0.042 | 0.001 |  | - | - | -

## о порядке вып.тех.меропр.,11е
Информация о порядке выполнения технологических, технических
и других мероприятий, связанных с технологическим присоединением к
электрическим сетям АО "ЦКБ "Титан"
(п.11 е Постановления Правительства РФ №24 от 21.01.2004 г.)
Период | 2014 г. | 2015 г.
1 квартал |  | не было
2 квартал |  | не было
3 квартал |  | не было
4 квартал | не было